Безопасность в хозяйственных постройках

Большинство граждан постоянно следят за безопасностью в доме, ведь недочеты все время на виду. А вот всё ли в порядке в хозяйственных сооружениях – проверить часто забывают. Мы напоминаем, что в первую очередь следует ограничить доступ посторонних лиц в строения. Если в постройке имеется освещение, лампы накаливания оборудуйте плафонами. Периодически наводите порядок в помещениях и воздержитесь от использования открытого огня.

Если в строении имеется печь не оставляйте ее без присмотра, после закладки дров закрывайте топочную дверцу. Возле котла уберите горючий мусор, а после окончания топки золу и перегоревшие угли заливайте водой. Своевременно очищайте дымоход от накопившейся сажи.

Котел-кормозапарник должен устанавливаться на открытой площадке вне помещений, хотя большинство граждан поступают небезопасно и устанавливают котлы в хозяйственных постройках. Всё это является нарушением требований правил пожарной безопасности и повышает риск возникновения пожара.